|  | Факс: (8452) 961-561 |
| --- | --- |
| 410076, г. Саратов, ул. Орджоникидзе, д. 117 | Телефон: (8452) 960-946 |

Комплект поставки счетчика газа СВГ.М                        ТУ 39-0148346-001-92

| Состав изделия | Заказ |
| --- | --- |
| 1. Датчик расхода газа ДРГ.М | включить в комплект поставки |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |
| ДРГ.М-160 | ДРГ.М-400 | ДРГ.М-800 | ДРГ.М-1600 | ДРГ.М-2500 | ДРГ.М-5000 | ДРГ.М-10000 |  |
| В случае, если Заказчиком не будет указан конкретный типоразмер датчика ДРГ.М, специалисты ИПФ «Сибнефтеавтоматика» подберут его по приведенным в заявке параметрам газа (см. далее). |  |
| 2. Монтажная вставка под датчик расхода газа | включить в комплект поставки |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |
| 3. Блок контроля микропроцессорный БКТ.М | включить в комплект поставки |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |
| 4. Датчик температуры с пределами измерения -50…+50 0С | включить в комплект поставки |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |
|  | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |  |
| 5. Датчик избыточного давления | включить в комплект поставки |  |
|  | не включать в комплект поставки |  |
|  | Обычное исполнение | Взрывозащищенное исполнение |  |
|  | 0,016 МПа | 0,1 МПа | 0,6 МПа | 1,0 МПа | 1,6 МПа | 2,5 МПа |  |

Данные для расчета и подбора типоразмера датчика расхода ДРГ.М

| Измеряемая среда |  |
| --- | --- |
| Параметры измеряемой среды: | минимальное значение | максимальное значение |
| диапазон эксплуатационных расходов газа: в рабочих условиях, м3/ч |  |  |
| в стандартных (нормальных) условиях, м3/ч |  |  |
| избыточное давление, МПа |  |  |
| температура, 0С |  |  |
| плотность при нормальных условиях, кг/м3 |  |

| Наименование и адрес Заказчика | __________________________________________________________________________________ |
| --- | --- |
| ИНН/КПП Заказчика | ______________________________ | тел./факс | ____________________________________ |
| Представитель Заказчика: (должность, ФИО) | __________________________________________________________ |
| Контактный тел. | _____________________________________ | Подпись | _________________________ |

| Заявку согласовал представитель Поставщика | ___________________ | Дата | ______________ |
| --- | --- | --- | --- |